## Nuova codifica
Categoria anomalia | Codice anomalia | Descrizione
N01 - Locale installazione | N0101 | Apertura di aerazione errata/ostruita/insufficiente/assente
| N0102 | Apertura di ventilazione errata/ostruita/insufficiente/assente
| N0103 | Presenza impianto a biomassa: situazione impiantistica non a norma
| N0104 | Irregolarità della Centrale Termica (altezza; interruttori; presenza materiale non idoneo; pareti/porte/finestre non idonee; pavimento non idoneo)
| N0105 | Generatore ubicato in locale non idoneo
| N0106 | Irregolarità impianto elettrico
| N0107 | Irregolarità del piano cottura
| N0108 | Coibentazione tubazioni assente o ammalorata
N02 - Sistemi di evacuazione prodotti della combustione | N0201 | Irregolarità del camino/canna fumaria
| N0202 | Irregolarità dei condotti di scarico
| N0203 | Foro prelievo prodotti combustione assente/irregolare/chiusura non corretta
| N0204 | Rigurgito di fumi in ambiente
| N0205 | Tiraggio insufficiente
| N0206 | Apparecchi che scaricano nello stesso canale da fumo e/o camino in maniera irregolare;
N03 - Sistemi di adduzione del combustibile o alimentazione | N0301 | Irregolarità: linea gas/linea gasolio/serbatoio/rubinetto/intercettazione/tubazioni/accessori
| N0302 | Perdite di combustibile o di fluido termovettore
N04 - Irregolarità INAIL (ex ISPESL) | N0401 | Documentazione assente/incompleta/scaduta
| N0402 | Apparecchiatura di sicurezza assente/incompleta
N05 - Irregolarità CPI | N0501 | Documentazione assente/incompleta/scaduta
| N0502 | Apparecchiatura di sicurezza assente/incompleta
N06 - Irregolarità documentali | N0601 | Allegato al D. lgs 152/06 assente o non trasmesso
| N0602 | Assunzione Responsabilità assente o non trasmessa
| N0603 | Dichiarazione di Conformità assente o incompleta
| N0604 | Libretto impianto assente/incompleto
| N0605 | Libretto d'uso assente/incompleto
| N0606 | Rapporto di controllo non presente/incompleto
| N0607 | Rifiuto pagamento dichiarazione
| N0608 | Mancanza dati volumetria riscaldata e/o mancanza dati consumi combustibile
| N0609 | Targatura non effettuata
N07 - Trattamento acqua | N0701 | Mancanza Addolcimento/Condizionamento Chimico/Filtrazione
N08 - Termoregolazione, contabilizzazione e regolazione climatica | N0801 | Dispositivi di regolazione climatica non presente e/o non funzionanti
| N0802 | Sistemi di termoregolazione assenti/non idonei
| N0803 | Sistemi di contabilizzazione assenti/non idonei
N09 - Divieto di utilizzo di apparecchi e combustibili | N0901 | Divieto di utilizzo di camini in caso di presenza di altri generatori
| N0902 | Divieto di utilizzo combustibili vietati
N10 - Divieto di climatizzazione locali | N1001 | Divieto di climatizzazione di cantine, ripostigli, box, scale e depositi
N11 - Irregolarità del tecnico (manutentore/installatore) | N1101 | Prima accensione non trasmessa dall'installatore
| N1102 | Rapporto di controllo non trasmesso dal manutentore
| N1103 | Segnalazioni errate o inopportune nella documentazione
N12 - Assenza del conduttore | N1201 | Figura del conduttore assente
N99 - Altro | N9901 | ALTRO