## COMBUSTIBILI
COD_COMBUSTIBILE | DESCR_COMB | UM
101 | PELLET | Kg
102 | BRICCHETTE | Kg
103 | CIPPATO | Kg
104 | ARIA PROPANATA | l
105 | KEROSENE | Kg
106 | OLIO VEGETALE | Kg
107 | BIODIESEL | Kg
108 | BIOGAS | m3
109 | SYNGAS | m3
110 | OLIO COMBUSTIBILE | Kg
111 | GAS NATURALE | m3
112 | GPL | l
113 | GASOLIO | Kg
116 | CARBONE | Kg
114 | LEGNA | Kg
115 | ALTRO | Kg

## FILTRAZIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Nessun trattamento
2 | 002 | Filtrazione di sicurezza
3 | 003 | Filtrazione a masse
4 | 004 | Altro

## ORIGINE_ACQUA_ALIM
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Acquedotto
2 | 002 | Pozzo
3 | 003 | Acqua superficiale

## PRESENZA
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Presente
2 | 002 | Assente

## TIPO_ALIMENTAZIONE_RISC_RAFF
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Acqua
2 | 002 | Acqua surriscaldata
3 | 003 | Vapore
4 | 004 | Altro

## TIPO_ARIA_COMBURENTE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Da Esterno
2 | 002 | Da Locale Installazione

## TIPO_CARICAMENTO_COMBUSTIBILE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Automatico
2 | 002 | Manuale
3 | 003 | Manuale/Automatico

## TIPO_COGENERATORE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Motore endotermico
2 | 002 | Caldaia Cogenerativa
3 | 003 | Turbogas
4 | 004 | Altro

## TIPO_COIBENTAZIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Assente
2 | 002 | Presente

## TIPO_COMBUSTIBILE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Fossili e biocombustibili
2 | 002 | Biomassa solida

## TIPO_COND_CHIMICO
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Nessun Trattamento
2 | 002 | Azione Antincrostante
3 | 003 | Azione Anticorrosiva
4 | 004 | Azione Antincrostante e Anticorrosiva
5 | 005 | Biocida
6 | 006 | Altro

## TIPO_CONT_ARIA_COMBURENTE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Automatico
2 | 002 | Semiautomatico
3 | 003 | Manuale

## TIPO_CONTABILIZZAZIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Diretto
2 | 002 | Indiretto

## TIPO_DESTINAZIONE_USO
ID | CODICE | DESCRIZIONE | ID_TIPOLOGIA_DEST_USO
5 | 101 | Acqua calda sanitaria | 2
6 | 102 | Climatizzazione invernale | 2
7 | 103 | Climatizzazione estiva | 2
8 | 201 | Acqua Calda Sanitaria | 3
9 | 202 | Climatizzazione invernale | 3
10 | 203 | Climatizzazione estiva | 3
1 | 001 | Acqua Calda Sanitaria | 1
2 | 002 | Climatizzazione Invernale | 1
3 | 003 | ClimatizzazioneEstiva | 1
4 | 004 | Altro | 1

## TIPO_DICHIARAZIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Modello F
2 | 002 | Modello G
3 | 003 | Modello 1A
4 | 004 | Modello 1B
5 | 005 | Modello 2
6 | 006 | Modello 3
7 | 007 | Modello 4

## TIPO_DISTRIBUZIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Verticale a colonne montanti
2 | 002 | Orizzontale a zone
3 | 003 | Canali aria
4 | 004 | Altro

## TIPO_EMISSIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Radiatori
2 | 002 | Termoconvettori
3 | 003 | Ventilconvettori
4 | 004 | Pannelli radianti
5 | 005 | Bocchette
6 | 006 | Strisce radianti
7 | 007 | Travi fredde
8 | 008 | Altro

## TIPO_ESECUZIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Riscaldamento
2 | 002 | Raffrescamento

## TIPO_FLUIDO_TERM_USCITA
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Acqua
2 | 002 | Vapore
3 | 003 | Altro

## TIPO_FRIGO
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Ad assorbimento per recupero di calore
2 | 002 | Ad assorbimento a fiamma diretta
3 | 003 | A ciclo di compressione con motore elettrico
4 | 004 | A ciclo di compressione con motore endotermico

## TIPO_GENERATORI
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Gruppi termici o caldaie
2 | 002 | Macchine frigorifere/Pompe di calore
3 | 003 | Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/teleraffreddamento
4 | 004 | Cogeneratori/Trigeneratori
5 | 005 | Campi solari termici
6 | 006 | Altri generatori

## TIPO_MARCATURA_CE_APP
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Assente
2 | 002 | Presente

## TIPO_PANNELLI
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Piani non vetrati
2 | 002 | Piani Vetrati
3 | 003 | Sottovuoto
4 | 004 | Altro

## TIPO_PLACCA_CAMINO
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Assente
2 | 002 | Presente

## TIPO_POSIZIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Installato in UTA o VMC
2 | 002 | Indipendente

## TIPO_PROT_GELO
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Assente
2 | 002 | Glicole etilenico
3 | 003 | Glicole propilenico

## TIPO_RECUPERO_CALORE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
2 | 001 | Recuperatore statico a piastre
3 | 002 | Recuperatore rotativo
4 | 003 | Recuperatore a batterie con pompa
5 | 004 | Recuperatore a tubi di calore
6 | 005 | Recuperatore a torri gemelle

## TIPO_REGOLAZIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE | ID_TIPOLOGIA_REG
14 | 014 | Assente | 2
1 | 001 | Sistema di regolazione ON/OFF | 1
2 | 002 | Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica integrata nel generatore | 1
3 | 003 | Sistema di regolazione con impostazione della curva climatica indipendente | 1
4 | 004 | Valvole di regolazione | 1
5 | 005 | Sistema di regolazione multi gradino | 1
6 | 006 | Sistema di regolazione a inverter del generatore | 1
7 | 007 | Altri sistemi di regolazione primaria | 1
8 | 008 | Termostato di unita' abitativa con controllo ON/OFF | 2
9 | 009 | Termostato di unita' abitativa con controllo proporzionale | 2
10 | 010 | Termostato di zona o ambiente con controllo ON/OFF | 2
11 | 011 | Termostato di zona o ambiente con controllo proporzionale | 2
12 | 012 | Controllo entalpico | 2
13 | 013 | Controllo portata aria variabile | 2

## TIPO_RIFERIMENTO_CONTROLLO
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Norma UNI 10389-1
2 | 002 | Altro

## TIPO_RISPOSTA
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | S | Si
2 | N | No
3 | C | Nc

## TIPO_SERVOMOTORE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Assente
2 | 002 | Elettrico
3 | 003 | Elettromagnetico
4 | 004 | Pneumatico
5 | 005 | Idraulico
6 | 006 | Altro

## TIPO_SORGENTE_LATO
ID | CODICE | DESCRIZIONE | ID_TIPOLOGIA
1 | 001 | Aria | 0
2 | 002 | Acqua | 0
3 | 003 | Salamoia | 1
4 | 004 | Terreno | 2

## TIPO_SUBALTERNO
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Singolo
2 | 002 | Multiplo
3 | 003 | Assente

## TIPO_TRAT_CLIMAT_ESTIVA
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Assente
2 | 002 | Filtrazione
3 | 003 | Trattamento acqua
4 | 004 | Condizionamento chimico
5 | 005 | Non richiesto

## TIPO_TRATTAMENTO_ACQUA_CALDA
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Assente
2 | 002 | Filtrazione
3 | 003 | Addolcimento
4 | 004 | Condizionamento chimico
5 | 005 | Non richiesto

## TIPO_TRATTAMENTO_CLIMA
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Assente
2 | 002 | Filtrazione
3 | 003 | Addolcimento
4 | 004 | Condizionamento chimico
5 | 005 | Non richiesto

## TIPO_UNITA_MISURA
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | kg
2 | 002 | l

## TIPO_VASO_ESPANSIONE
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Aperto
2 | 002 | Chiuso

## TIPO_VENTILATORI
ID | CODICE | DESCRIZIONE
2 | 001 | Assiali, velocita' costante
3 | 002 | Assiali, velocita' variabile
4 | 003 | Centrifughi, velocita' costante
5 | 004 | Centrifughi, velocita' variabile

## TIPOLOGIA_CIRC_RAFFRED
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Senza recupero idrico
2 | 002 | A recupero idrico parziale
3 | 003 | A recupero idrico totale

## TIPOLOGIA_DEST_USO
ID | CODICE | DESCRIZIONE
2 | 002 | Accumuli
3 | 003 | SistemiRegolazioneContabilizzazione
1 | 001 | Generatori

## TIPOLOGIA_REG
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Primaria
2 | 002 | Singola

## TIPOLOGIA_VENT_MECC
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Solo estrazione
2 | 002 | Flusso doppio con recupero tramite scambiatore a flussi incrociati
3 | 003 | Flusso doppio con recupero termodinamico
4 | 004 | Altro

## TRATTAMENTI_ACQUA
ID | CODICE | DESCRIZIONE
1 | 001 | Nessun trattamento
2 | 002 | Addolcimento
3 | 003 | Osmosi inversa
4 | 004 | Demineralizzazione
5 | 005 | Altro